## 2026
Title | Authors | Source Title | Publication Date | Publication Year | オンライン 公開日 | Volume | Issue | Beginning Page | Ending Page | DOI | Summary 200字程度 | PMID | 添付図の区分（代表的な1つ） | PubMed確認状況 | 出典URL | 要約根拠
Short-TR Acquisition Time-of-flight MR Angiography with Deep Learning Reconstruction: Technical Feasibility and Initial Clinical Evaluation in Moyamoya Disease | Takei, Naoyuki; Fujii, Keita; Zhu, Xucheng; Inui, Shohei; Sakamoto, Naoya; Suzuki, Yuichi; Wakayama, Tetsuya; Amemiya, Shiori; Abe, Osamu | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JAN 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0139 | 短いTRと深層学習再構成を組み合わせたTOF-MRAを開発し、健常者ともやもや病患者で評価した。従来法に比べ撮像時間を約50%短縮し、SNR・CNRと総合画質は同等以上で、末梢血管や術後変化の描出にも有用だった。 | 41535020 | Brain, Neuroimage | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41535020/ | PubMed抄録
Effects of Artificial Intelligence–based Reconstruction on Image Quality and Voxel-based Morphometry Analysis of Atrophy in Accelerated MPRAGE | Tatsunori Horie, Noriyuki Fujima, Hiroyuki Kameda, Tamotsu Kamishima, Kohsuke Kudo | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | [5 empty] | 10.2463/mrms.mp.2026-0090 | 脳MRIの3D MPRAGE、撮影時間を7分超から2分台へ短縮できるとしたら。AI再構成なら5倍加速でも表在から深部(海馬)までSNR・CNRがほぼ一定で、専門医の視覚評価も良好。VSRADによるVBM萎縮解析の再現性も維持され、認知症評価の負担軽減が期待できます。 |  | Brain, Neuroimage
Associating a Polygenic Risk Score for Multiple Sclerosis with Brain MRI Metrics and Cognitive Performance in Healthy UK Biobank Participants | Feng C, Kikuta J, Hagiwara A, Zou R, Ma S, Guo S, Kitagawa T, Mizuta K, Takabayashi K, Wada A, Takai I, Hoshino Y, Tomizawa Y, Hatano T, Kamagata K. | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | 2026-09-01 |  |  |  |  | 10.2463/mrms.mp.2026-0094 | 多発性硬化症の多遺伝子リスクスコア（MS-PRS）と脳白質微細構造および認知機能との関連を、UK Biobankの神経学的に健常な大規模参加者を用いて調査した。全体集団では有意な関連は認められなかったが、MS-PRSが最も高い群においては、高リスクほど反応時間が延長し、脳梁膨大部の平均拡散能が上昇していた。さらに、脳梁膨大部の平均拡散能はMS-PRSと反応時間の関係を部分的に媒介することが示された。これらの結果は、遺伝的負荷の高い健常者において、微細な白質構造の変化が認知処理速度の低下に影響している可能性を示唆している。 | 42686622 | Brain, Neuroimage | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42686622/
Brain Amyloid Burden Mapping Using MR Fingerprinting Aided by Deep Learning. | Fujita S, Fushimi Y, Otsuka Y, Murata K, Buonincontri G, Koerzdoerfer G, Nittka M, Fukunaga I, Takabayashi K, Hagiwara A, Motoi Y, Nakajima M, Murakami K, Shima A, Kubota M, Bilgic B, Kamagata K, Sawamoto N, Abe O, Nakamoto Y, Aoki S. | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | [5 empty] | 10.2463/mrms.mp.2026-0112 | 造影剤や放射線被ばくを伴わずに、MRIと深層学習を用いて脳内のアミロイドβ蓄積を非侵襲的に画像化・定量化する新技術が登場しました。PET検査に代わる手法として、アルツハイマー病の早期発見や治療経過の評価に新たな可能性を開く注目の研究です。 | 42633943 | Brain, Neuroimage | PubMed抄録確認済み
MR Imaging of Wallenberg Syndrome Using Accelerated 3D-FLAIR with T2 Preparation and Magnetization Transfer Contrast: A Case Report | Ayabe, Yusuke; Oyama-Manabe, Noriko; Ohmi, Nobuyoshi; Ikeda, Yoshimasa; Koyama, Yoshimasa | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | APR 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.ici.2025-0175 | 椎骨動脈閉塞を伴うWallenberg症候群の症例で、T2準備とMTコントラストを組み合わせた高速3D-FLAIRを用いた。造影剤なしで撮像時間を短縮しながら高いコントラストを保ち、延髄外側梗塞を明瞭に描出できた。急性脳幹梗塞の迅速評価に役立つ可能性がある。 | 41936453 | Brain, Neuroimage | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41936453/ | PubMed抄録
White Matter Microstructural Alterations Mediate the Association between Polygenic Risk for Alzheimer's Disease and Cognitive Performance in Clinically Asymptomatic Adults | Zou, Rui; Takabayashi, Kaito; Andica, Christina; Uchida, Wataru; Kitagawa, Takafumi; Mizuta, Koyo; Hagiwara, Akifumi; Kikuta, Junko; Aoki, Shigeki; Kamagata, Koji | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0182 | UK Biobank約3.6万人の拡散MRI・NODDIと認知検査を用い、アルツハイマー病多遺伝子リスクと白質微細構造の関係を解析した。高リスク者では特定白質路のFA低下・拡散上昇と実行機能・記憶低下がみられ、白質変化が遺伝リスクと認知の関連を一部媒介した。 | 41656106 | Brain, Neuroimage | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41656106/ | PubMed抄録
Diagnostic Potential of Macromolecular Proton Fraction Mapping Combined with Quantitative Susceptibility Mapping as a Subcortical Biomarker for Parkinson's Disease | Zubairi, Rohma | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.lte.2025-0176 | MPF/QSMをパーキンソン病の皮質下バイオマーカーとした研究へのコメントと返信。コメントは20例のPD・9例の対照という小規模、検出力計算不足、MPF/QSMの生物学的解釈、装置・磁場間の標準化、既存の神経メラニンMRIやDTIとの比較を課題として指摘。著者は限界を認め、今後の大規模・多施設検証が必要と回答した。 | 41638667 | Brain, Neuroimage | MRMS公開本文確認（PubMed抄録なし） | https://www.jstage.jst.go.jp/article/mrms/25/1/25_lte.2025-0176/_pdf/-char/en | MRMS本文
Utility of Locus Coeruleus Signal Intensity on High-resolution T1-weighted MR Imaging with Magnetization Transfer for Differentiating Parkinson's Disease from Atypical Parkinsonism | Yoshimatsu, Yuta; Ide, Satoru; Ogawa, Naoki; Kajio, Kazuhiro; Sakamoto, Toshihiro; Futatsuya, Koichiro; Murakami, Yu; Hashimoto, Tomoyo; Adachi, Hiroaki; Aoki, Takatoshi | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0126 | 高分解能T1強調・磁化移動コントラストMRIで青斑核信号を測定し、パーキンソン病125例と非典型パーキンソニズムを比較した。青斑核コントラスト比はパーキンソン病で低く、非典型例との鑑別AUC0.83、発症早期でも特異度98%を示した。再現性の高い画像バイオマーカー候補である。 | 41184000 | Brain, Neuroimage | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41184000/ | PubMed抄録
Calcification Detection versus Lesion Characterization in Breast SWI: Clinical Experiences with Standard Protocols | Guven, Fadime; Yener, Muhammed Halid; Emre, Muhammed | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES |  | 2026 | [5 empty] | 10.2463/mrms.lte.2025-0191 | 乳腺SWIの臨床経験を報告するレター。3T・30例で標準SWIを検討し、マンモグラフィで確認された微小石灰化は0/6、宏大石灰化は2/10（20%）のみ描出された。石灰化検出には限界がある一方、化学シフトによる低信号縁は病変の辺縁・棘状形態の評価に役立つ可能性があり、他シーケンスとの対比が必要と述べる。 | 41850819 | Breast | MRMS公開本文確認（PubMed抄録なし） | https://www.jstage.jst.go.jp/article/mrms/advpub/0/advpub_lte.2025-0191/_pdf/-char/en | MRMS本文
Calcification Detection versus Lesion Characterization in Breast SWI: Clinical Experiences with Standard Protocols Reply | Lebenatus, Annett | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.lte.2025-0191 | 乳腺SWIのレターへの返信。提示された標準SWIが石灰化検出よりSNR・病変形態を重視した設計である点を確認し、3.5mmの厚いスライスでは部分容積効果が微小/宏大石灰化の検出を制限し得ると説明。化学シフト由来の辺縁情報は有用だが、複数シーケンスでの確認と今後の盲検比較が必要とした。 | 41850819 | Breast | MRMS公開本文確認（PubMed抄録なし） | https://www.jstage.jst.go.jp/article/mrms/advpub/0/advpub_lte.2025-0191/_pdf/-char/en | MRMS本文
Relationship between Vascular Tortuosity Rate and Atherosclerotic Risk Factors in Patients with Carotid Artery Stenosis | Tsuji, Masanori; Ishida, Fujimaro; Miura, Yoichi; Sato, Takenori; Suzuki, Yume; Kanamaru, Hideki; Furukawa, Kazuhiro; Okada, Takeshi; Fukazawa, Keiji; Yasuda, Ryuta; Umeda, Yasuyuki; Toma, Naoki; Suzuki, Hidenori | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JUN 2026 | 25 | 4 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0062 | 頸動脈狭窄患者96人のMRAから3D血管中心線を抽出し、血管蛇行率と動脈硬化リスク因子を解析した。高齢、肥満、高コレステロール・中性脂肪、内頸動脈では高血圧と蛇行率の上昇が関連し、定量的蛇行評価が全身リスクを反映する可能性を示した。 | 42342340 | Cardiovascular | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42342340/ | PubMed抄録
Improvement in Image Quality and Efficiency of Non-contrast Thoracic MR Angiography: Comparison of a Highly Accelerated Dixon-based Technique with the Conventional Fat-suppressed Technique | Xing, Jingyi; Higuchi, Satoshi; Mori, Ryuichi; Ichinoseki, Yuki; Komori, Yoshiaki; Manabe, Akihiro; Giese, Daniel; Schmidt, Michaela; Kamada, Hiroki; Takagi, Hidenobu; Takase, Kei; Ota, Hideki | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | APR 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0164 | 呼吸補正、心電図同期、圧縮センシング、Dixon法を組み合わせた非造影胸部MRAを、従来の脂肪抑制MRAと比較した。健常者と血管疾患患者でSNR・CNR・血管画質が高く、撮像時間も短縮した。大動脈径の再現性を保ちながら、胸部大血管を効率よく評価できる。 | 42021108 | Cardiovascular | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42021108/ | PubMed抄録
Association of Airflow Obstruction and Left Atrial Conduit Strain in Patients with Known or Suspected Coronary Artery Disease | Yamaguchi, Shintaro; Ishida, Masaki; Kubooka, Makiko; Takafuji, Masafumi; Ito, Haruno; Kokawa, Takanori; Nakamura, Satoshi; Domae, Kensuke; Araki, Suguru; Ichikawa, Yasutaka; Murashima, Shuichi; Sakuma, Hajime | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JAN 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0076 | 冠動脈疾患の既知または疑い例80人で、呼気流量低下と心血管MRI指標の関連を調べた。閉塞性換気障害が強い群では左房・左室・右房のストレインが低下し、左房導管機能が肺機能と独立して関連した。肺と心の機能連関をMRIで示した研究である。 | 41605662 | Cardiovascular | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41605662/ | PubMed抄録
Atrial Function and the Pressure–Strain Relationship in Patients with Fontan Circulation | Hideharu Oka, Yuki Shibagaki, Keita Ito, Kouichi Nakau, Satoru Takahashi | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | [5 empty] | 10.2463/mrms.mp.2026-0126 | Fontan循環の心房機能を心臓MRIと心カテで検討。心房ストレインは低下する一方、圧-ストレイン関係は対照群と差がなく、従来の血行動態指標とも関連しませんでした。心房圧-ストレイン関係の意義はFontan循環では不明確という新知見です。 | 42732964 | Cardiovascular | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42732964/ | PubMed抄録
Evaluation of Blood Flow Energy Loss before and after Endovascular Aneurysm Repair Using Four-dimensional Flow MR Imaging | Ikeda, Shimpei; Mine, Takahiko; Sekine, Tetsuro; Abe, Masashi; Ito, Hirotaka; Okada, Ko; Happoh, Seigoh; Ueshima, So; Tomoda, Takahiro; Fujii, Masahiro; Hayashi, Hiromitsu; Kumita, Shin-ichiro | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JAN 2026 | 25 | 1 | 1 | 11 | 10.2463/mrms.mp.2025-0031 | 腹部大動脈瘤のステントグラフト治療前後35人を4D Flow MRIで評価し、血流エネルギー損失を解析した。治療後は血流速度・流量と、頸部および治療部のエネルギー損失が増加し、脈波伝播速度が高い患者で増加が大きかった。EVAR後の大動脈硬化と心負荷を定量化する手法を示した。 | 41605670 | Cardiovascular | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41605670/ | PubMed抄録
Comparing the Perfusion and Functional Assessment Capabilities of Electrocardiography- and Photoplethysmography-monitored Phase-resolved Functional Lung and Dynamic Contrast-enhanced Perfusion MR Imaging | Ozawa, Yoshiyuki; Palomar-Garcia, Alicia; Ozaki, Masanori; Yui, Masao; Shinohara, Maiko; Yazawa, Natsuka; Yamamoto, Kaori; Sano, Yuichiro; Ikedo, Masato; Ueda, Takahiro; Nomura, Masahiko; Yoshikawa, Takeshi; Takenaka, Daisuke; Ohno, Yoshiharu | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | APR 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0201 | 胸部腫瘍患者17人で、心電図または脈波監視下のPREFUL肺MRIと造影灌流MRIを比較した。心電図・脈波PREFULの局所灌流は良好に相関し、造影法とも肺機能指標と中等度に関連した。脈波監視は心電図法と大きく異ならず、非造影評価の補完手段となり得る。 | 41967923 | Chest | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41967923/ | PubMed抄録
Preparation and MR Imaging Study of a Recombinant Surface Antibody Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticle-EPC1 Molecular Probe for Hepatic Alveolar Echinococcosis | Tian, Weili; Ji, Wenchao; Liu, Wenya; Chen, Peng; Li, Jun; Sheng, Xueqi; Dong, Yaomiao | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0096 | 肝胞状エキノコックス症モデルマウスを作成し、EPC1抗体結合SPION分子プローブの標的MRI効果を検討した。投与1・4時間後に病変T2信号とSNRが持続的に低下し、遊離抗体による阻害で効果が減弱した。EPC1依存的な病変集積を示し、早期診断用造影プローブとして有望である。 | 41672495 | Contrast Medium, Contrast Mechanisms | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672495/ | PubMed抄録
Usefulness of Adaptive Complex Signal Average Diffusion-weighted MR Imaging of the Abdomen | Matsukuma, Miwa; Tanabe, Masahiro; Higashi, Mayumi; Yamane, Masatoshi; Abe, Masahiro; Yano, Ryutaro; Furutani, Haruki; Ishii, Jo; Ito, Katsuyoshi | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 4 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2026-0009 | 腹部DWIの同一生データから適応的複素信号平均法を再構成し、従来法と比較した。肝・膵・副腎などでSNRと信号均一性が上がり、肝結節のコントラストとCNRも改善した。撮像条件や時間を変えずに、画像質とADC定量の頑健性を高める後処理法である。 | 42528197 | Diffusion, Perfusion, fMRI | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42528197/ | PubMed抄録
Impact of Free Water Correction on the Mean Diffusivity of Glioblastoma is Regional and <i>b</i>-value Dependent: A Retrospective Study on Open-source Datasets | Matsushita, Shu; Tatekawa, Hiroyuki; Horiuchi, Daisuke; Oura, Tatsushi; Atsukawa, Natsuko; Omori, Ayako; Takita, Hirotaka; Shimono, Taro; Ueda, Daiju; Miki, Yukio | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JUN 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2026-0019 | 2つの公開膠芽腫データセット787例を用い、自由水補正が平均拡散係数に及ぼす影響を腫瘍中心部と周囲FLAIR高信号域、b値別に検討した。補正によるMD低下は部位とb値で異なり、補正前後の値は高相関でも解釈は一致しない。拡散指標には撮像条件を明記する必要がある。 | 42289318 | Diffusion, Perfusion, fMRI | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42289318/ | PubMed抄録
Free-breathing Three-dimensional MR Cholangiopancreatography Using Centric k-space Encoding Improved Gallbladder Visualization: A Prospective Study | Tsuzaki, Junya; Nozaki, Taiki; Ito, Daiki; Habe, Tetsushi; Miyazaki, Sayaka; Arai, Manabu; Hase, Manabu; Sakata, Hiroki; Tsukada, Ryo; Yamada, Yoshitake; Jinzaki, Masahiro | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0149 | 胆汁濃度による信号低下と息止め制限を改善する、中心k空間エンコード型の自由呼吸3D MRCPを開発した。99人で従来MRCPよりSNRと胆嚢描出が良好で、GRASE法と同等の胆嚢視認性を示した。息止めが難しい患者にも適した胆道撮像法となり得る。 | 41656105 | Gastrointestinal | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41656105/ | PubMed抄録
A Letter to the Editor about Endometrial Cancer: A Daily Clinical Practice Guide for Radiologists Published Online: August 20, 2025 | Tanaka, Yumiko Oishi | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES |  | 2026 | MAR 2026 |  |  |  |  | 10.2463/mrms.lte.2025-0172 | 子宮内膜癌MRIガイドへのレター。MRIで筋層浸潤を評価する際、外向性腫瘍では腫瘍が筋層を押し広げるため、接合部を基準に単純測定すると過大診断になり得ると指摘。接合部の菲薄化・断裂を重視し、DWIや造影後T1強調像も併せて判断するよう提案している。 | 41882852 | Genitourinary | MRMS公開本文確認（PubMed抄録なし） | https://www.jstage.jst.go.jp/article/mrms/advpub/0/advpub_lte.2025-0172/_pdf | MRMS本文
Development of a Dedicated Prostate Phantom for Technical Evaluation of Diffusion-weighted MR Imaging Sequences | Ohashi, Kazunori; Soh, Shigehiro; Sato, Yoshiomi; Miura, Ryoma; Funaki, Ayumu; Watanabe, Kaoru; Iwahata, Toshiyuki; Saito, Kazutaka; Kubota, Kazunori | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JUN 2026 | 25 | 4 | 1 | 15 | 10.2463/mrms.tn.2026-0010 | 前立腺組織・腫瘍・直腸ガスを模擬する専用ファントムを作製し、1.5Tと3Tの6種類のDWIを標準化評価した。ファントムでの画質・歪み・磁化率アーチファクトの傾向は臨床画像と概ね一致し、評価者間一致も高かった。再現性のある技術評価基盤として有用である。 | 42366099 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42366099/ | PubMed抄録
MR Imaging/Ultrasound Fusion-Guided Biopsy and Primary Focal Therapy for Localized Prostate Cancer | Fujihara, Atsuko; Shiraishi, Takumi; Iwata, Tsuyoshi; Ueda, Takashi; Miyashita, Masatsugu; Saito, Yumiko; Inoue, Yuta; Tokuda, Bunta; Ukimura, Osamu | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JUN 2026 | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.rev.2026-0008 | 前立腺MRIで見える臨床的意義の高い病変を、MRI・超音波融合下生検で正確に標的化する技術と、病変のみを治療する局所療法をレビューした。全腺治療に比べ機能温存を目指せる一方、画像診断、標的化、アブレーション、長期腫瘍制御の標準化が課題と整理している。 | 42236170 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42236170/ | PubMed抄録
Multiparametric MR Imaging for Evaluating Renal Function and Microstructure | Yamamoto, Akira; Ueda, Yu; Kagioka, Hideki; Tamada, Tsutomu | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAY 2026 | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.rev.2026-0044 | 慢性腎臓病の微細構造と機能を評価する多パラメトリック腎MRIを概説した。T1/T2マッピング、BOLD、拡散、IVIM、ASLなどが線維化・炎症・酸素化・微小循環を補完的に捉え、皮質ADCは腎機能低下リスクとの関連が報告されている。標準化と多施設検証が臨床実装の鍵である。 | 42144372 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42144372/ | PubMed抄録
Image Quality and Diagnostic Performance of Accelerated T2-weighted Imaging of Prostate with Deep Learning Reconstruction: A Comparative Study | Kobayashi, Daigo; Ueno, Yoshiko; Tsuboyama, Takahiro; Horii, Shintaro; Ebisu, Naoya; Sofue, Keitaro; Terakawa, Tomoaki; Imaoka, Izumi; Murakami, Takamichi | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | APR 2026 | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0210 | 前立腺MRIのT2強調像で、撮像を高速化したTSEに深層学習再構成を適用して評価した。60例で従来TSEに対する画質・定量値の非劣性を示し、PI-RADS v2.1の診断性能と読影者間一致も維持した。撮像時間を約60%短縮でき、実用的な高速化法と考えられる。 | 42021109 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42021109/ | PubMed抄録
Detecting Distant Metastases in Prostate Cancer Using Whole-body MR Imaging Together with DWIBS (Diffusion-weighted Imaging with Background Body Signal Suppression) | Nakanishi, Katsuyuki; Tanaka, Junichiro; Tanaka, Yu; Yano, Keigo; Hongyo, Hidenari; Maeda, Noboru; Sakai, Mio; Tateishi, Soichiro; Yamane, Yasuhiko; Kashiwagi, Nobuo; Konishi, Koji; Nagahara, Akira; Nakayama, Masashi; Nishimura, Kazuo; Takenaka, Satoshi; Okada, Atsuya; Kudo, Akira; Yuzawa, Takuya; Tomiyama, Noriyuki | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAR 2026 | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.rev.2025-0180 | 前立腺癌の遠隔転移検出に用いる全身MRIとDWIBSの原理、診断、治療効果判定をレビューした。約30分で放射線被曝なく全身を評価でき、拡散腫瘍体積による腫瘍量評価も可能である。手動処理と標準化が課題だが、PSMA-PETとの相補利用やAIによる自動化が展望される。 | 41850822 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41850822/ | PubMed抄録
Histopathological Basis of Peritumoral Enhancement in Muscle-invasive Bladder Cancer | Watanabe, Hiroyuki; Takeuchi, Mitsuru; Higaki, Atsushi; Kojima, Yuichi; Maruhisa, Takuma; Yamamoto, Akira; Moriya, Takuya; Tamada, Tsutomu | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAR 2026 | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0211 | 筋層浸潤性膀胱癌14例で、造影MRIの腫瘍周囲増強と病理所見を対応させた。MRIで1〜2mmの周囲増強に一致して、腫瘍浸潤前面の線維化と微小血管密度増加がみられた。周囲増強は腫瘍周囲間質のリモデリングを反映する特異的所見と考えられる。 | 41850821 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41850821/ | PubMed抄録
Current Status and Future Perspective for Bladder Cancer MR Imaging and the Vesical Imaging-Reporting and Data System (VI-RADS) in Japan: Challenges and Solutions | Takeuchi, Mitsuru; Tamada, Tsutomu | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.rev.2025-0213 | 膀胱癌の局所病期診断における多パラメトリックMRIとVI-RADSの現状、特に日本での導入障壁と解決策を概説した。標準化プロトコル、読影教育、画質管理、AI・ラジオミクスの活用、MRI先行診療の可能性を整理し、TURBT中心の診療との連携や前向き検証の必要性を示す。 | 41741147 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41741147/ | PubMed抄録
MR Imaging of the Upper Urinary Tract: Techniques, Diagnostic Performance, and Imaging Biomarkers | Nakamoto, Atsushi; Ota, Takashi; Fukui, Hideyuki; Honda, Toru; Kiso, Kengo; Kaketaka, Koki; Tanigaki, Takumi; Yoshidome, Eriko; Ding, Feier; Hirooka, Ryo; Onishi, Hiromitsu; Hori, Masatoshi; Tomiyama, Noriyuki | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.rev.2026-0011 | 上部尿路病変、とくに上部尿路上皮癌のMRI撮像法と診断性能をレビューした。T2強調像、MR urography、DWI、造影T1強調像を組み合わせ、腫瘍検出、浸潤評価、鑑別診断を行う。ADCなどの画像バイオマーカーとラジオミクスは個別化診療への応用が期待されるが、現時点では検証段階である。 | 42457566 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42457566/ | PubMed抄録
CT-and MR Imaging-based Radiomics Approach to Differentiating Ovarian Mature and Immature Teratomas: Can MR Imaging-based Radiomics Predict the Histological Grade of Immature Teratomas? | Maeda, Takahide; Kato, Hiroki; Furui, Tatsuro; Isobe, Masanori; Kawamura, Tomotaka; Nishibori, Hironori; Kawaguchi, Masaya; Noda, Yoshifumi; Elhelaly, Abdelazim Elsayed; Imai, Hirohiko; Matsuo, Masayuki | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JUN 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0208 | 若年女性の卵巣成熟・未熟奇形腫をCT/MRIの画像所見とラジオミクスで比較した。通常の画像評価で両者は鑑別できたが、未熟奇形腫の低・高グレード判定は難しかった。脂肪抑制T1強調MRIなどのラジオミクス特徴は病理グレード推定に有望だが、外部検証が必要である。 | 42309708 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42309708/ | PubMed抄録
Reverse Encoding Distortion Correction of Female Pelvic Diffusion-weighted Imaging on a 1.5-T MR System: Influence on Image Quality and Apparent Diffusion Coefficient Measurements for Both<i> In</i><i> Vitro</i> and<i> In</i><i> Vivo</i> Studies | Ueda, Takahiro; Yamamoto, Kaori; Yazawa, Natsuka; Sano, Yuichiro; Ikedo, Masato; Ozaki, Masanori; Matsuyama, Takahiro; Nomura, Masahiko; Ozawa, Yoshiyuki; Takenaka, Daisuke; Yoshikawa, Takeshi; Ohno, Yoshiharu | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | APR 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0202 | 女性骨盤DWIに逆エンコード歪み補正を施し、補正なし画像と比較した。ファントムと31人の臨床データでADC値を保ったまま、子宮・頸部・卵巣・病変の形状歪みを低減し、画質と診断確信度を改善した。骨盤DWIの定量性を損なわずに画像位置合わせを高める方法である。 | 42036342 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42036342/ | PubMed抄録
The Value of T1 and T2 Mapping in Diagnosing Chronic Liver Disease-related Kidney Injury and Monitoring the Outcome of Stem Cell Therapy: An Animal Experimental Study | Qin, Jiaming; Yuan, Hongtao; Wang, Chao; Wang, Yue; Tong, Dan; Hu, Zhandong; Zhang, Chen; Shen, Wen; Xie, Shuangshuang | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAR 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0098 | 慢性肝疾患に伴う腎障害と骨髄間葉系幹細胞治療の効果を、ラットのT1・T2マッピングで経時評価した。腎組織障害の進行に伴いT1/T2が変化し、病理スコアやα-SMAと相関した。特にT2は幹細胞治療による改善を反映し、非侵襲的モニタリング指標として有用だった。 | 41850850 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41850850/ | PubMed抄録
Respiratory-gating Reduces Motion Artifacts Due to Uterine Displacement in T2-weighted MR Imaging of the Female Pelvis | Ishikawa, Hironobu; Monma, Masahiko; Ishimori, Yoshiyuki; Saotome, Kousaku; Ishii, Shiro; Sekino, Hirofumi; Yamakuni, Ryo; Kakamu, Takeyasu; Oura, Daisuke; Takahashi, Yuma; Seino, Shinya; Yusa, Masanori; Ito, Hiroshi | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAR 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0065 | 女性骨盤T2強調像で、呼吸同期が子宮変位による体動アーチファクトを減らすか103人で検討した。呼吸同期により低画質例が減り、子宮が膀胱上にある型や後屈しない型で改善が大きかった。腹壁運動と子宮変位が強く関連し、呼吸同期の適応を考える根拠を示した。 | 41795915 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41795915/ | PubMed抄録
Endometrial Cancer: A Daily Clinical Practice Guide for Radiologists (vol 24, pg 387, 2025) | Causa-Andrieu, Pamela; Avesani, Giacomo; Quesada, Stanislas; McPhedran, Rachel L.; Rigiroli, Francesca; Aineseder, Martina; Chacon, Carolina; Kido, Aki; Nougaret, Stephanie | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 2 | 1 | 1 | 10.2463/mrms.err.2026-1000 | 子宮内膜癌の臨床ガイドの図4・図5を訂正するエラッタ。図4(2)は、T2強調像で接合部の温存から筋層浸潤は最小/なしとしつつ、DWIと造影後画像で前壁の局所浸潤を示唆する記載に修正。図5(1)は所見が紛らわしいため削除する。 | 41987354 | Genitourinary | MRMS公開本文確認（PubMed抄録なし） | https://www.jstage.jst.go.jp/article/mrms/25/2/25_err.2026-1000/_pdf/-char/en | MRMS本文
Multi-pool Model–based Amide Proton Transfer Imaging for Tumor Characterization and Risk Stratification in Endometrial Carcinoma | Yasukage Takami, Takashi Norikane, Kenichi Tanaka, Riku Morita, Yuri Manabe, Mitsumasa Murao, Katsuya Mitamura, Yuka Yamamoto, Kenji Kanenishi, Mitsuharu Miyoshi, Yoshihiro Nishiyama | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | [5 empty] | 10.2463/mrms.mp.2026-0041 | 子宮体癌の術前MRIで、CEST(APTイメージング)のマルチプールモデル解析が注目されています。組織学的悪性度や脈管侵襲、再発リスク層別化を術前に評価できる可能性を示した論文です。従来のADCでは難しい詳細な評価につながるかもしれません。 | 42732951 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42732951/ | PubMed抄録
Prostate Diffusion-weighted Imaging: Selecting the Optimal Repetition Time Using Synthetic Imaging Techniques | Higaki, Atsushi; Tamada, Tsutomu; Takeuchi, Mitsuru; Ueda, Yu; Kojima, Yuichi; Maruhisa, Takuma; Watanabe, Hiroyuki; Moriya, Kazunori; Fukukura, Yoshihiko; Yamamoto, Akira | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JAN 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.tn.2025-0101 | 前立腺癌のDWIで合成画像を用いてTRを500〜6000msに変化させ、病変コントラスト、視認性、PI-RADS評価を比較した。TR1000〜1500msは病変視認性と背景抑制、ノイズのバランスが良く、前立腺癌検出に適した設定として推奨された。 | 41534997 | Genitourinary | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41534997/ | PubMed抄録
Quality of Head and Neck Diffusion-weighted MR Imaging Using a Combination of the Periodically Rotated Overlapping Parallel Lines with Enhanced Reconstruction (PROPELLER) Sequence and Deep Learning Reconstruction | Fujiwara, Taro; Fujima, Noriyuki; Hamaguchi, Hiroyuki; Ishizaka, Kinya; Kudo, Kohsuke | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JAN 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0058 | 頭頸部DWIでPROPELLER撮像に深層学習再構成を適用し、再構成強度とEPI法を比較した。深層学習によりSNRが上がりADCのばらつきが低下し、歪みや磁化率アーチファクトもEPIより少なかった。頭頸部の高画質DWIに有用な手法と考えられる。 | 41548899 | Head and Neck | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41548899/ | PubMed抄録
A Novel MR Cine Sialography Technique for Evaluating Salivary Gland Function: Correlation with Unstimulated and Stimulated Saliva Volumes | Koizumi, Tatsuya; Goto, Masami; Kogure, Yosuke; Kawasaki, Hideo; Nagasawa, Toru; Hojo, Noboru; Saito, Naoko; Kyogoku, Shinsuke; Kuwatsuru, Ryohei | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES |  | 2026 | MAY 2026 |  |  |  |  | 10.2463/mrms.mp.2026-0004 | Time-SLIPと深層学習デノイズを用いたMR cine sialographyで、耳下腺・顎下腺の唾液流を両側性に可視化した。11人の健常者で、唾液流距離は安静時・刺激時の全唾液量と強く相関し、左右差の評価も可能だった。非侵襲的な唾液腺機能評価法として期待される。 | 42128847 | Head and Neck | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42128847/ | PubMed抄録
Substantially Higher Vestibular Hydrops Agreement in Older Patients Assessed by Non-contrast vs. Contrast-enhanced MRI: A Preliminary Study | Naganawa, Shinji; Ito, Rintaro; Kato, Yutaka; Kobayashi, Masumi; Taoka, Toshiaki; Yoshida, Tadao; Sone, Michihiko | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0199 | 内リンパ水腫を非造影3D MRIと造影HYDROPSで評価し、判定一致度と年齢の関係を検討した。全体の一致は軽度〜中等度だったが、前庭では高齢群で実質的に一致し、若年群では不一致が多かった。非造影法は年齢や部位により過大・過小評価が起こり得るため慎重な解釈が必要である。 | 41672498 | Head and Neck | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672498/ | PubMed抄録
Visualization of the Trochlear Nerve Using Deep Learning-enhanced 3D T2-weighted MR Imaging at 3T | Koshiishi, Taiki; Ide, Satoru; Ishimoto, Yuka; Shintaku, Tomohiro; Kasai, Sera; Kudo, Jusei; Watanabe, Keita; Wakayama, Tetsuya; Nozaki, Atsushi; Zhu, Xucheng; Saito, Kana; Imura, Mizuki; Ozawa, Amo; Matsuhashi, Shuichi; Sasaki, Tatsuro; Mori, Saaya; Matsuzaka, Masashi; Kakeda, Shingo | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAR 2026 | 5 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0177 | 3Tの3D T2強調像に深層学習再構成を適用し、滑車神経の描出を3D-FIESTAと比較した。健常者10人で神経の全区間を100%描出し、SNRも大幅に上昇した。最小で長い走行をもつ滑車神経の評価や、他の脳神経・神経血管圧迫の画像診断に有用と考えられる。 | 41850820 | Head and Neck | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41850820/ | PubMed抄録
Diagnostic Accuracy of Artificial Intelligence for Predicting MGMT Promoter Methylation in Glioblastoma Using MR Imaging: A Systematic Review | Khoursheed, Hamza M. N.; Qudah, Hamzeh O.; Hossain, Omar; Alzraikat, Fadi W.; Ullah, Irfan; Al-Husban, Muna T. | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.rev.2025-0115 | 膠芽腫のMGMTプロモーター methylationをMRIからAIで非侵襲的に予測する研究を系統的レビューした。14研究の統合感度0.536、特異度0.514、AUC0.56で、マルチモーダル入力やTransformer系が比較的良好だったが、施設間差と外部検証不足が臨床導入の課題である。 | 41730655 | Machine Learning, Artificial Intelligence | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41730655/ | PubMed抄録
MoRE-Net: An Interpretable and Modality-robust Model for Brain Tumor Grading | Li, Binghua; Li, Chao; Uchida, Wataru; Tanaka, Toshihisa; Zhao, Qibin; Aoki, Shigeki; Sun, Zhe | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0107 | 欠損モダリティにも強く、判断根拠を示せる脳腫瘍悪性度分類モデルMoRE-Netを提案した。BraTS2020とReMINDで検証し、モダリティ欠損下の分類精度と解釈性が従来法を上回った。実運用を見据えた頑健なマルチモーダルAIとして有望である。 | 41672496 | Machine Learning, Artificial Intelligence | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672496/ | PubMed抄録
Structure-preserving Image-quality Enhancement for 3D Synthetic FLAIR Using a 3D U-Net with Content and Style Losses | Kamio, Satoru; Hagiwara, Akifumi; Otsuka, Yujiro; Nakaya, Moto; Hosoi, Reina; Hoshino, Yasunobu; Tomizawa, Yuji; Tsukamoto, Yuika; Hara, Naohisa; Kikuta, Junko; Andica, Christina; Akashi, Toshiaki; Wada, Akihiko; Kusahara, Hiroshi; Yano, Ryutaro; Hatano, Taku; Abe, Osamu; Kamagata, Koji | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 4 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2026-0101 | 3D-QALASから作る合成FLAIRの画質低下を補うため、内容損失・スタイル損失を組み込んだ3D U-Netモデルを開発した。炎症性脱髄疾患55例で、従来の合成FLAIRより基準画像との一致、病変重なり、視認性が改善した。ただし通常の実測FLAIRにはなお及ばなかった。 | 42543682 | Machine Learning, Artificial Intelligence | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42543682/ | PubMed抄録
WCCAN: Windowed Cross-contrast Attention Network for Multi-contrast Brain MR Image Super-resolution | Saoudi, Rania; Boudechiche, Djamel Eddine; Messali, Zoubeida; Belhaouari, Samir Brahim | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 4 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2026-0092 | マルチコントラスト脳MRIの超解像化に向け、ウェーブレットで高周波情報を抽出し、窓型クロスコントラスト注意機構で画像間の情報を融合するWCCANを提案した。IXIとM4Rawで既存法より画質・視覚忠実度が高く、計算量と推論時間も抑えられた。 | 42528198 | Machine Learning, Artificial Intelligence | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42528198/ | PubMed抄録
Integrating Artificial Intelligence into Prostate MR Imaging: Technical Foundations, Clinical Applications, and Workflow Implications | Messina, Emanuele; Novelli, Simone; Laschena, Ludovica; Borrelli, Antonella; Mezzapesa, Francesca; De Giacomo, Luca; Bincoletto, Gaia; Messineo, Daniela; Bicchetti, Marco; Dehghanpour, Ailin; Pecoraro, Martina; del Monte, Maurizio; Panebianco, Valeria | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAR 2026 | 25 | 3 |  |  | 10.2463/mrms.rev.2025-0209 | 前立腺MRIにおけるAIの基盤技術、画質改善、セグメンテーション、病変検出、リスク層別化、ワークフロー支援を総説した。AIは読影の一貫性や効率を高める補助技術として有望だが、施設間汎化、前向き検証、倫理・規制、教育を整えたうえで放射線科医と協調して使うべきと論じる。 | 41882853 | Machine Learning, Artificial Intelligence | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41882853/ | PubMed抄録
A Fast and Precise Method to Search for Desirable Rectangular Tumor Regions in Brain MR Images | Takeshima, Hidenori; Maruyama, Shuki | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JAN 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0156 | 脳腫瘍画像から診断に適した矩形領域を高速かつ精密に探索する方法を開発した。EfficientNet-U-Netによる腫瘍分割と積算表を用いた3D全探索により、計算時間を従来の11〜40分から約8秒に短縮した。腫瘍含有率が高く、細長すぎない領域を選ぶ指標も改善した。 | 41500606 | Machine Learning, Artificial Intelligence | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41500606/ | PubMed抄録
Feasibility of Ultrashort Echo Time MR Imaging for the Detection of Subclinical Achilles Enthesitis in Psoriasis and Psoriatic Arthritis | Fukuda, Takeshi; Umezawa, Yoshinori; Momose, Mami; Asahina, Akihiko; Ogihara, Akira; Itou, Ryuichi; Kitagawa, Hisashi; Murata, Katsutoshi; Sommer, Stefan | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAY 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.bc.2026-0026 | 乾癬・乾癬性関節炎に伴う無症候性アキレス腱付着部炎を、超短TEの二成分MRIで定量評価できるか検討した。通常MRIでは群間差が乏しかった一方、短T2*成分は患者群で有意に高かった。UTE二成分解析は早期炎症の画像バイオマーカー候補だが、さらなる検証を要する。 | 42161535 | Musculoskeletal | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42161535/ | PubMed抄録
Associations between MR Imaging-derived Metrics under Exercise Load, Wingate Test Results, and Sprint Performance | Shibukawa, Shuhei; Ozawa, Takuya; Takabayashi, Kaito; Mizuta, Koyo; Uchida, Wataru; Yamanaka, Ko; Kim, Jimmy; Yamazaki, Kazuhiko; Iwasaki, Takafumi; Mizuguchi, Nobuaki; Hagiwara, Akifumi; Nakaya, Moto; Takahashi, Masaya; Waki, Hidefumi; Aoki, Shigeki; Kamagata, Koji | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JAN 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0122 | 運動選手と非選手を対象に、足関節背屈運動前後のT2*マッピング・DTI指標とWingateテスト、短距離走成績を比較した。T2*変化や固有値λ3は無酸素パワー・競技成績と相関し、MRI指標を加えると成績予測が改善した。筋構造や回復の定量評価への応用が示唆される。 | 41500568 | Musculoskeletal | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41500568/ | PubMed抄録
Image Distortion Correction for Diffusion MR Imaging Using | Ueyama, Tsuyoshi; Takahashi, Erika; Fujita, Naoto; Suzuki, Yuichi; Inui, Shohei; Yasaka, Koichiro; Iwanaga, Hideyuki; Abe, Osamu; Terada, Yasuhiko | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | MAY 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2024-0149 | 臨床DWIの歪み補正にTransformer型U-NetのTransDisCoを適用し、U-Net法Synb0と比較した。高b値DWI、DTI、DKIや腫瘍・脳血管病変を含むデータで、TransDisCoは解剖構造を保ちながら歪みとアーチファクトをより良好に低減した。自己注意機構を用いる補正法の有用性を示した。 | 42128846 | Pulse Sequence, Image and Data Processing | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42128846/ | PubMed抄録
Fast MR Simulation Using Combined Update of Grouped Isochromats | Takeshima, Hidenori | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 1 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0131 | MRシミュレーションで個々のアイソクロマットを別々に計算する前提を見直し、同じ挙動の集団をまとめて更新する手法を提案した。EPIやspiralで従来法の1.7〜161倍高速となり、大規模計算の時間を大きく短縮した。MRシーケンス設計や再構成の効率化に寄与する。 | 41765405 | Pulse Sequence, Image and Data Processing | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41765405/ | PubMed抄録
Multimodal Quantitative Parameter Mapping Characterizes Low-dimensional Feature Organization and Tract-specific Signatures in White Matter | Sato, Emi; Kanazawa, Yuki; Harada, Masafumi; Taniguchi, Yo; Takizawa, Masahiro; Hayashi, Hiroaki; Sasaki, Motoharu; Haga, Akihiro | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 |  | 25 | 4 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2026-0105 | 健常白質を対象に、緩和、磁化率、拡散の定量指標を統合して特徴構造を解析した。主成分分析で全分散の77.7%を2成分が説明し、白質路は4群の特徴クラスターに分かれた。複数モダリティから線維束特異的な定量指紋を作る枠組みを示した探索的研究である。 | 42528201 | Quantitative Imaging | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42528201/ | PubMed抄録
Measuring Brain Stiffness in Normal Adults According to Age and Sex Using Virtual MR Elastography: A Preliminary Study | Park, Jung Hyun; Han, Miran; Yeon, Miseon; Choi, Jin Wook | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | JUN 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0040 | DWIから仮想MRエラストグラフィを算出し、健常成人96人の脳硬さを年齢・性別・部位別に評価した。視床や基底核は葉部より硬く、脳硬さは加齢とともに低下し、灰白質と海馬で変化が目立った。DWI由来の非侵襲的硬さ測定は正常加齢の定量評価に応用できる可能性がある。 | 42236227 | Quantitative Imaging | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42236227/ | PubMed抄録
Effects of Postmortem Intervals on Quantitative MRI in Unfixed and Fixed Swine Brain: Implications for <i>Ex Vivo</i> MRI Applications | Wang, Lixian; Oishi, Naoya; Urayama, Shin-ichi; Hanakawa, Takashi | MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES | 2026 | 2026 | FEB 2026 | 25 | 2 |  |  | 10.2463/mrms.mp.2025-0159 | 固定前後のブタ脳12個を用い、死後経過時間がT1・T2・T2*定量MRIに与える影響を調べた。死後早期は灰白質・白質のT1が時間と強く相関し、T2は白質で低下した。固定は全指標を変化させ個体差を増やすため、ex vivo定量MRIでは死後時間と固定条件の管理が重要である。 | 41672497 | Quantitative Imaging | PubMed抄録確認済み | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672497/ | PubMed抄録

## 区分凡例
Manuscript Attribute（添付図の区分凡例）
区分 | 表示色 | 色コード | 説明
Brain, Neuroimage |  | #1F77B4 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Diffusion, Perfusion, fMRI |  | #ABC4E4 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Machine Learning, Artificial Intelligence |  | #FF7F0E | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Quantitative Imaging |  | #FFBB78 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Genitourinary |  | #2CA02C | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Gastrointestinal |  | #98DF8A | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Pulse Sequence, Image and Data Processing |  | #D62728 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Cardiovascular |  | #FF9896 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Breast |  | #9467BD | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Head and Neck |  | #C5B0D5 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Musculoskeletal |  | #8C564B | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Contrast Medium, Contrast Mechanisms |  | #C49C94 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Miscellaneous |  | #E377C2 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
MRS, Hyperpolarization |  | #F7B6D2 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Pediatrics |  | #7F7F7F | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Safety |  | #C7C7C7 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Chest |  | #BCBD22 | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Spine and Spinal Cord |  | #DBDB8D | 各論文に代表的な1区分のみ付与
Hardware |  | #17BECF | 各論文に代表的な1区分のみ付与
付与方針：要約はPubMed抄録またはMRMS公開本文に基づいて作成。抄録・本文が確認できない場合はサマリを空欄とする。2023行61はPMC本文に対応するPMIDを記載し、公式書誌のDOIへ補正。 | 付与方針：要約はPubMed抄録またはMRMS公開本文に基づいて作成。抄録・本文が確認できない場合はサマリを空欄とする。2023行61はPMC本文に対応するPMIDを記載し、公式書誌のDOIへ補正。 | 付与方針：要約はPubMed抄録またはMRMS公開本文に基づいて作成。抄録・本文が確認できない場合はサマリを空欄とする。2023行61はPMC本文に対応するPMIDを記載し、公式書誌のDOIへ補正。 | 付与方針：要約はPubMed抄録またはMRMS公開本文に基づいて作成。抄録・本文が確認できない場合はサマリを空欄とする。2023行61はPMC本文に対応するPMIDを記載し、公式書誌のDOIへ補正。